**子项目1：兽药复核检验、兽药质量监督、抗菌药减量化及耐药性监测**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 1-1 | 甲醇 | 4L/瓶，色谱级 | 12 | 瓶 | 是 |
| 1-2 | 乙腈 | 4L/瓶，色谱级 | 8 | 瓶 | 是 |
| 1-3 | 异丙醇 | 4L/瓶，色谱级 | 2 | 瓶 | 是 |
| 1-4 | GHP 膜圆盘过滤膜 | 47mm×0.45μm 100片/盒 | 1 | 盒 | 是 |
| 1-5 | 针式过滤器 | 13mm×0.45μm 1000个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 1-6 | 针式过滤器 | 13mm×0.22μm 1000个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 1-7 | 液相单向阀芯 | 2个/包，  满足2695用 | 1 | 包 | 是 |
| 1-8 | 液相在线过滤芯 | 1个/包，  满足2695用 | 2 | 包 | 是 |
| 1-9 | 液相柱塞杆密封垫 | 2个/包，  满足2695用 | 2 | 包 | 是 |
| 1-10 | G1314F氘灯 |  | 1 | 只 | 是 |
| 1-11 | PerformancePLΜS Check Valve Cartridges  单向阀 | 1对/盒 | 1 | 盒 | 是 |
| 1-12 | 开孔拧盖 预切口红色PTFE/白色橡胶垫 | 9mm 100个/包 | 25 | 包 | 是 |
| 1-13 | 螺纹口样品瓶（带书写） | 2ml 100个/盒 | 25 | 盒 | 是 |
| 1-14 | 喷雾点样针头 | 25μl/个 | 1 | 个 | 是 |
| 1-15 | 液相色谱柱 | Eclipse plus C18；150×4.6x5μm | 1 | 根 | 是 |
| 1-16 | 液相色谱柱 | CAPCSLL MGII；4.6×250mm×5μm | 1 | 根 | 是 |
| 1-17 | 液相色谱柱 | DAISOPAK sp-100-5-ODS；4.6×250mm x 5μm | 1 | 根 | 是 |
| 1-18 | 进样针管 | 25µl | 1 | 支 | 是 |
| 1-19 | 内毒素凝胶法试剂盒 | 0.125EU/ml,10次/盒 | 2 | 盒 | 是 |
| 1-20 | 一次性离心管 | 2ml，500管/袋 | 4 | 袋 | 是 |
| 1-21 | 滤芯无菌盒装吸头 | 200μl,96支/盒 | 20 | 盒 | 是 |
| 1-22 | 滤芯无菌盒装吸头 | 1000μl,96支/盒 | 5 | 盒 | 是 |
| 1-23 | 一次性无菌采样拭子 | 10支/联 | 100 | 联 | 是 |
| 1-24 | 微需氧产气袋 | 10袋/包 | 5 | 包 | 是 |
| 1-25 | GN鉴定卡 | 20片/盒 | 25 | 盒 | 是 |
| 1-26 | GP鉴定卡 | 20片/盒 | 27 | 盒 | 是 |
| 1-27 | 一次性无菌接种环 | 10μl,25支/袋 | 100 | 袋 | 否 |
| 1-28 | 一次性无菌接种环 | 1μl,25支/袋 | 250 | 袋 | 否 |
| 1-29 | 肠球菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 6 | 瓶 | 否 |
| 1-30 | 麦康凯琼脂培养基 | 250g/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 1-31 | 双孔滤膜培养基平板 | 10套/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 1-32 | 麦康凯琼脂平板 | 10块/包 | 20 | 包 | 否 |
| 1-33 | 肠球菌显色平板 | 10块/包 | 20 | 包 | 否 |
| 1-34 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 10块/包 | 5 | 包 | 否 |
| 1-35 | 金黄色葡萄球菌显色培养基（第二代） | 1000ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-36 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10块/包,9cm | 14 | 包 | 否 |
| 1-37 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | 500g/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 1-38 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-39 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 1-40 | 脑心浸出液肉汤BHI | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-41 | pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-42 | MH琼脂 | 250g/瓶 | 1 | 瓶 | 否 |
| 1-43 | 弯曲菌属核酸检测试剂盒（探针法） | 50T/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-44 | Cary-Blair氏运送培养基（不含琼脂） | 100g/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 1-45 | Cary-Blair运送培养基（液体）（含拭子） | 3ml，20支/盒 | 50 | 盒 | 否 |
| 1-46 | 30种成套药敏纸片 | 20片/瓶，30瓶/套 | 2 | 套 | 否 |
| 1-47 | 阳性药敏板 | 2块/套 | 200 | 套 | 否 |
| 1-48 | 阴性药敏板 | 2块/套 | 200 | 套 | 否 |
| 1-49 | 弯曲药敏板 | 1块/套 | 50 | 套 | 否 |
| 1-50 | 菌种保存液 | 100×0.5ml/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-51 | 自动加样仪接头 | 50个/盒 | 40 | 盒 | 否 |
| 1-52 | 脱脂棉纱布 | 15米/卷 | 5 | 卷 | 否 |
| 1-53 | 脱脂棉球 | 500g /包 | 3 | 包 | 否 |
| 1-54 | 集菌培养器 | KDGB330 | 40 | 套 | 否 |
| 1-55 | 集菌培养器 | FC752 | 20 | 套 | 否 |
| 1-56 | 大肠埃希菌CMCC（B）44103 | 110-1100cfu/pcs | 4 | 盒 | 否 |
| 1-57 | 金黄色葡萄球菌CMCC（B）26003 | 110-1100cfu/pcs | 5 | 盒 | 否 |
| 1-58 | 短小芽孢杆菌CMCC（B）63202 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-59 | 枯草芽孢杆菌CMCC（B）63501 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-60 | 藤黄微球菌CMCC（B）28001 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-61 | 肺炎克雷伯CMCC（B）46117 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-62 | 肠炎沙门氏菌CMCC（B）50335 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-63 | 粪肠球菌ATCC29212 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-64 | 屎肠球菌ATCC19434 | 冻干 | 2 | 支 | 否 |
| 1-65 | 鲎试剂 | 0.125EU/ml，10支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-66 | 鲎试剂配套用水 | 10支/盒 | 4 | 盒 | 否 |
| 1-67 | 抗生素检定培养基II号低 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-68 | 抗生素检定培养基I号高 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-69 | 复合电极 | E-201-C | 4 | 支 | 否 |
| 1-70 | 75%医用酒精 | 500ml/瓶 | 24 | 瓶 | 否 |
| 1-71 | 硫酸 | AR500ml，分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 1-72 | 三氯甲烷 | AR500ml，分析纯 | 40 | 瓶 | 否 |
| 1-73 | 盐酸 | AR500ml，分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 1-74 | 混合磷酸盐 pH标准物质 | GBW(E）130071  10支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-75 | 邻苯二甲酸氢钾 pH标准物质 | GBW(E）130070  10支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-76 | 硼砂 pH标准物质 | GBW(E）130072  10支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 1-77 | pH 1校准液 | 250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 否 |
| 1-78 | pH 10校准液 | 250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 否 |
| 1-79 | pH 12校准液 | 250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 否 |
| 1-80 | 4-差向四环素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-81 | 阿莫西林对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-82 | 氨苄西林对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-83 | 白术对照药材 | 100mg/200mg/支 | 4 | 支 | 否 |
| 1-84 | 橙皮苷对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-85 | 大黄素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-86 | 大黄素甲醚对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-87 | 靛玉红对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-88 | 甘草对照药材 | 100mg/200mg/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-89 | 甘草苷对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-90 | 黄芩素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-91 | 苦参碱对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-92 | 林可霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-93 | 没食子酸对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-94 | 青霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-95 | 熊果酸对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-96 | 盐酸小檗碱对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 30 | 支 | 否 |
| 1-97 | 淫羊藿苷对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-98 | 安普霉素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-99 | 多西环素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-100 | 恩诺沙星对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-101 | 氟苯尼考对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 20 | 支 | 否 |
| 1-102 | 氟尼辛葡甲胺对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-103 | 黄芩苷对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 10 | 支 | 否 |
| 1-104 | 磺胺二甲嘧啶对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-105 | 磺胺喹恶啉对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-106 | 甲氧苄啶对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-107 | 绿原酸对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-108 | 内毒素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-109 | 庆大霉素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-110 | 泰乐菌素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-111 | 泰万菌素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-112 | β-多西环素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-113 | 阿苯达唑对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-114 | 对乙酰氨基酚对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-115 | 芬苯达唑对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-116 | 黄芪甲苷对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-117 | 甲砜霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-118 | 盐酸金霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-119 | 精氨酸对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-120 | 咖啡酸对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-121 | 马坡沙星对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-122 | 美他环素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-123 | 萘普生对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-124 | 沙拉沙星对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-125 | 盐酸四环素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-126 | 替米考星对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-127 | 土霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 2 | 支 | 否 |
| 1-128 | 伊维菌素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-129 | 大观霉素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-130 | 红霉素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 3 | 支 | 否 |
| 1-131 | 新霉素标准品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-132 | 卡那霉素对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 1-133 | 磺胺氯吡嗪钠对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-134 | 锆依春对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-135 | 甘草酸铵对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-136 | 和厚朴酚对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-137 | 桂皮醛对照品 | 100mg/200mg/支，  供含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 1-138 | 麻黄对照药材 | 100mg/200mg/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-139 | 苦杏仁苷对照品 | 100mg/200mg/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-140 | 苦杏仁对照药材 | 100mg/200mg/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-141 | 氧化苦参碱对照品 | 100mg/200mg/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-142 | 碘滴定液 | 0.05mol/L，20ml/支 | 30 | 支 | 否 |
| 1-143 | 硫代硫酸钠滴定液 | 0.1mol/L，20ml/支 | 60 | 支 | 否 |
| 1-144 | 亚硝酸钠滴定液 | 0.1mol/L，45ml/支 | 40 | 支 | 否 |
| 1-145 | 氢氧化钠滴定液 | 0.1mol/L，90ml/瓶 | 10 | 瓶 | 否 |
| 1-146 | 硝酸银滴定液 | 0.1mol/L，20ml/支 | 20 | 支 | 否 |
| 1-147 | 盐酸滴定液 | 0.1mol/L，20ml/支 | 40 | 支 | 否 |
| 1-148 | 硫酸滴定液 | 0.5mol/L，450ml/瓶 | 1 | 瓶 | 否 |
| 1-149 | 毛细点样管 | 1µl，100支/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 1-150 | 毛细点样管 | 5µl，100支/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 1-151 | 毛细点样管 | 10µl，100支/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 1-152 | 玻璃抽滤瓶 | 500ml | 2 | 个 | 否 |
| 1-153 | 玻璃抽滤瓶 | 1000ml | 2 | 个 | 否 |
| 1-154 | 烧杯 | 1000ml | 5 | 个 | 否 |
| 1-155 | 烧杯 | 2000ml | 5 | 个 | 否 |
| 1-156 | 载玻片 | 25.4×76.2mm 1mm-1.2mm | 2 | 盒 | 否 |
| 1-157 | 盖玻片 | 20×20mm 0.13mm-0.17mm | 5 | 盒 | 否 |
| 1-158 | 定性滤纸 | 12.5cm | 5 | 盒 | 否 |
| 1-159 | 定性滤纸 | 18cm | 5 | 盒 | 否 |
| 1-160 | 玻璃研钵（带研磨棒） | 90mm | 3 | 套 | 否 |
| 1-161 | 乳胶医用手套 | 外科级/无粉/单片包装/中号 （50副/盒） | 15 | 盒 | 否 |
| 1-162 | 乳胶医用手套 | 外科级/无粉/单片包装/小号 （50副/盒） | 20 | 盒 | 否 |
| 1-163 | 乳胶医用手套 | 外科级/无粉/单片包装/大号 （50副/盒） | 5 | 盒 | 否 |
| 1-164 | 梨形聚四氟分液漏斗 | 500ml | 4 | 个 | 否 |
| 1-165 | 碳素口罩 | 50只/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 1-166 | 注射器2ml | 100支/盒 | 20 | 盒 | 否 |
| 1-167 | 注射器10ml | 100支/盒 | 1 | 箱 | 否 |
| 1-168 | 注射器30ml | 50支/盒 | 1 | 箱 | 否 |
| 1-169 | 自封袋 | 8号 | 10 | 包 | 否 |
| 1-170 | 液相抽滤装置（玻璃） | 1000ml | 2 | 套 | 否 |
| 1-171 | 玻璃滴定管（聚四氟塞） | 25ml | 10 | 只 | 否 |
| 1-172 | APC ΜPS电源配套铅蓄电池 | OTP 12V17AH | 2 | 个 | 否 |
| 1-173 | Progard纯化柱 |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-174 | Quantum纯化柱 |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-175 | 纯水仪A10灯 |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-176 | 高通量PES终端过滤器 |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-177 | 双波长254/365nm灭菌灯 |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-178 | 空气过滤器（含CO2吸附剂） |  | 2 | 个 | 否 |
| 1-179 | 萘-甲醇 | 1.0×10-4g/ml,3ml/支 | 5 | 支 | 否 |
| 1-180 | 萘-甲醇 | 1.0×10-7g/ml,3ml/支 | 5 | 支 | 否 |

**子项目2：兽用生物制品批签发及兽药产品批准文号现场核查**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 2-1 | 加厚11号自封袋280mm×400mm | 11号 | 60 | 包 | 否 |
| 2-2 | 加厚10号自封袋340mm×240mm | 10号 | 60 | 包 | 否 |
| 2-3 | 加厚8号自封袋240mm×170mm | 8号 | 60 | 包 | 否 |
| 2-4 | 封箱胶带 | 宽45mm，长110m，40卷/箱 | 2 | 箱 | 否 |
| 2-5 | 加厚白色塑料袋 | 39cm×50cm，50个/包 | 100 | 包 | 否 |
| 2-6 | 背胶标签纸A4，激光打印机 80张/包 | 80张/包 | 10 | 包 | 否 |
| 2-7 | 温显医药冷藏箱 | 6L | 5 | 个 | 否 |
| 2-8 | 指纹挂锁 | 锁梁45mm，直径4mm，指纹+蓝牙+远程开锁 | 15 | 把 | 否 |
| 2-9 | 封箱器<55mm | 个 | 2 | 个 | 否 |
| 2-10 | 订书器50页 | 个 | 6 | 个 | 否 |
| 2-11 | 静音不锈钢推车双抽屉三层 | 66×44×86 | 2 | 个 | 否 |
| 2-12 | 加厚塑料收纳箱45L | 可折叠、带轮、可侧开 | 10 | 个 | 否 |
| 2-13 | 医用外科口罩10个/包 | 10个/包，单独包装 | 50 | 包 | 否 |

**子项目3：农产品质量安全——风险监测（兽、渔药）项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 3-1 | 针式过滤器 | 13mm×0.45μm 1000个/包 | 1 | 包 | 是 |
| 3-2 | 针式过滤器 | 13mm×0.22μm 1000个/包 | 1 | 包 | 是 |
| 3-3 | 液相色谱柱 | ACQΜITY ΜPLC HSS T3 ，1.8 µm，2.1×100mm | 1 | 根 | 是 |
| 3-4 | 螺纹口样品瓶（带书写） | 2ml | 4 | 盒 | 是 |
| 3-5 | 开孔拧盖 预切口红色PTFE/白色橡胶垫 | 9mm | 4 | 包 | 是 |
| 3-6 | 乙腈 | 4L/瓶 | 3 | 瓶 | 是 |
| 3-7 | 甲醇 | 4L/瓶 | 3 | 瓶 | 是 |
| 3-8 | 玻璃大肚移液管 | 1ml | 2 | 根 | 是 |
| 3-9 | 2ml | 2 | 根 | 是 |
| 3-10 | 注射器 | 2.5ml/支 2400支/箱 | 3 | 箱 | 否 |
| 3-11 | 离心管架 | 塑料 | 10 | 个 | 否 |
| 3-12 | 称量纸 | 90×90mm，500张/包 | 2 | 包 | 否 |
| 3-13 | 洛美沙星对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-14 | 芬布芬对照品 | 供HPLC含量测定用 | 8 | 支 | 否 |
| 3-15 | 茶碱对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-16 | 氨茶碱对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-17 | 二羟丙茶碱对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-18 | 喹烯酮对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-19 | 氨基比林对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-20 | 安替比林对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-21 | 磺胺嘧啶对照品 | 供HPLC含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 3-22 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-23 | 磺胺噻唑对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-24 | 磺胺氯哒嗪钠对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-25 | 林可霉素对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-26 | 盐酸吗啉胍对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-27 | 甲氧苄啶对照品 | 供HPLC含量测定用 | 5 | 支 | 否 |
| 3-28 | 呋喃唑酮对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-29 | 呋喃妥因对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-30 | 呋喃西林对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-31 | 布洛芬对照品 | 供HPLC含量测定用 | 8 | 支 | 否 |
| 3-32 | 氟比洛芬对照品 | 供HPLC含量测定用 | 8 | 支 | 否 |
| 3-33 | 双氯芬酸钠对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-34 | 罗硝唑 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-35 | 奥硝唑 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-36 | 异丙硝唑 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-37 | 磺胺醋酰 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-38 | 磺胺砒啶 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-39 | 磺胺苯吡唑 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-40 | 磺胺异恶唑对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-41 | 磺胺氯吡嗪对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-42 | 达氟沙星对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-43 | 乙酰甲喹对照品 | 供HPLC含量测定用 | 6 | 支 | 否 |
| 3-44 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-45 | 磺胺甲噁唑对照品 | 供HPLC含量测定用 | 4 | 支 | 否 |
| 3-46 | 磷酸 | 500ml，  HPLC/优级纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-47 | 氢氧化钠 | 500g，  分析纯 | 1 | 瓶 | 否 |
| 3-48 | 三乙胺 | 500ml，  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-49 | 磷酸二氢钠 | 500g，  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-50 | 磷酸二氢钾 | 500g，  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-51 | 醋酸铵 | 500g，  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-52 | 醋酸 | 500ml，  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 3-53 | 乳胶医用手套 | 中号（50副/盒） | 2 | 盒 | 否 |
| 3-54 | 小号（50副/盒） | 2 | 盒 | 否 |
| 3-55 | 大号（50副/盒） | 2 | 盒 | 否 |
| 3-56 | 碳素口罩 | 50只/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 3-57 | 定性滤纸 | 12.5cm | 5 | 盒 | 否 |
| 3-58 | 定性滤纸 | 18cm | 5 | 盒 | 否 |
| 3-59 | 一次性塑料吸管 | 3ml 500个/包 | 8 | 包 | 否 |
| 3-60 | 离心管 | 50ml | 1000 | 个 | 否 |
| 3-61 | 离心管 | 15ml | 1000 | 个 | 否 |
| 3-62 | 移液吸头 | 10ml,100个/包 | 3 | 包 | 否 |
| 3-63 | 移液吸头 | 5ml,100个/包 | 3 | 包 | 否 |
| 3-64 | 液相色谱柱 | Hypersil BDS C18 5μm 4.6×250mm | 2 | 根 | 否 |
| 3-65 | 液相色谱柱 | Hypersil BDS C18 5μm 4.6×150mm | 1 | 根 | 否 |

**子项目4：兽药生产经营认证、饲料生产许可及饲料添加剂产品批准文号审批技术支撑**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 4-1 | 色谱柱 | hilic 1.7µm, 2.1 mm × 100 mm | 1 | 根 | 是 |
| 4-2 | 液相色谱柱 | ZORBAX SB-C183r 5µm 4.6×250mm | 2 | 根 | 是 |
| 4-3 | 色谱柱 | T3、2.1×100mm；1.8μm（供Waters色谱仪使用） | 1 | 根 | 是 |
| 4-4 | 沙门氏菌检测用生化鉴定卡GN卡 | 20张/盒 | 1 | 盒 | D 是 |
| 4-5 | 梅里埃BCL生化鉴定卡 | 20张/盒 | 2 | 盒 | 是 |
| 4-6 | 无菌稀释管套件 | 1根/包 | 2 | 包 | 是 |
| 4-7 | 甲醇 | 金标(HPLC/4L) | 2 | 瓶 | 是 |
| 4-8 | 乙腈 | 金标(HPLC/4L) | 2 | 瓶 | 是 |
| 4-9 | HLB净化柱 | 200mg/6mL 30支/盒 | 2 | 个 | 否 |
| 4-10 | MCX净化柱 | 60mg/3mL 50支/盒 | 2 | 个 | 否 |
| 4-11 | 一次性离心管 | 50ml（棕色） | 10 | 包 | 否 |
| 4-12 | 一次性离心管 | 2ml | 10 | 包 | 否 |
| 4-13 | 医用口罩 | 50个/盒 | 30 | 盒 | 否 |
| 4-14 | 高级别防护口罩 | 盒 | 6 | 盒 | 否 |
| 4-15 | 丁腈 手套（S、M/L） | 100支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 4-16 | 一次性无菌接种环 | 10支/包 10μl | 10 | 包 | 否 |
| 4-17 | 无菌纸 | 280抽/包 | 4 | 包 | 否 |
| 4-18 | 砷进液管 | ф15x100mm 250支/包 | 2 | 包 | 否 |
| 4-19 | 砷进样针 | 5支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 4-20 | 121℃灭菌指示卡 | 100条/包 | 2 | 包 | 否 |
| 4-21 | 带滤膜无菌均质袋（可侧面撕开） | 50个/包 10包/箱 | 1 | 箱 | 否 |
| 4-22 | 氟电极 | PF-2-01 | 1 | 个 | 否 |
| 4-23 | 铅 | 20ml/瓶 | 1 | 支 | 否 |
| 4-24 | 砷 | 20ml/瓶 | 1 | 支 | 否 |
| 4-25 | 镉 | 20ml/瓶 | 1 | 支 | 否 |
| 4-26 | 铬 | 20ml/瓶 | 1 | 支 | 否 |
| 4-27 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-28 | 硝酸 | 500mL/瓶,  优级 | 3 | 瓶 | 否 |
| 4-29 | 正己烷 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-30 | 异丙醇 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-31 | 无水乙醇 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-32 | 氢氧化钠 | 500g/瓶，  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-33 | 硫酸 | 500mL/瓶,  优级纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-34 | 75%酒精 | 500mL/瓶 | 6 | 瓶 | 否 |
| 4-35 | 0.1mol/L盐酸 | 1000mL/瓶 500ml | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-36 | 盐酸 | 500mL/瓶,  分析纯 | 10 | 瓶 | 否 |
| 4-37 | 盐酸 | 500mL/瓶，  优级 | 10 | 瓶 | 否 |
| 4-38 | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 4-39 | GBW€100577鸡配合饲料中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分成分分析标准物质 | 40g/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-40 | GBW10238豆粕中46种元素成分分析标准物质 | 25g/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 4-41 | 饲料中维生素A质控样品 | 20g/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |

**子项目5：猪用饲料中非洲猪瘟专项抽样**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 5-1 | 自封袋 | 12号，  100个每包 | 20 | 包 | 否 |
| 5-2 | 自封袋 | 8号，  100个每包 | 50 | 包 | 否 |
| 5-3 | 自封袋 | 6号，  100个每包 | 20 | 包 | 否 |
| 5-4 | 自封袋 | 10号，  100个每包 | 30 | 包 | 否 |
| 5-5 | 大白塑料袋（加厚） | 50个每卷 | 100 | 卷 | 否 |
| 5-6 | 大黑塑料袋（加厚） | 50个每卷 | 100 | 卷 | 否 |
| 5-7 | 胶带 | 加厚 | 100 | 个 | 否 |
| 5-8 | 采样牛皮纸袋 | 1公斤，加厚 | 5000 | 个 | 否 |
| 5-9 | 高速万能粉碎器 | FW-100 | 5 | 个 | 否 |
| 5-10 | 小型手持锂电鼓风机 | DDGFJ05B | 2 | 个 | 否 |
| 5-11 | 医用口罩 | 50个/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 5-12 | 丁腈 手套（L） | 100支/盒 | 10 | 盒 | 否 |

**子项目6：农产品质量安全风险监测和专项检测(饲料）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 6-1 | 18种氨基酸混标 | 5ml/瓶 | 2 | 个 | 是 |
| 6-2 | PH标准溶液 | PH4.01  250ml | 2 | 个 | 是 |
| 6-3 | PH标准溶液 | PH7.00  250ml | 2 | 个 | 是 |
| 6-4 | 沙门标准菌株 |  | 4 | 个 | 是 |
| 6-5 | 甲醇 | 蓝标(HPLC/4L) | 5 | 瓶 | 是 |
| 6-6 | 甲醇 | 金标(HPLC/4L) | 8 | 瓶 | 是 |
| 6-7 | 乙腈 | 蓝标(HPLC/4L) | 5 | 瓶 | 是 |
| 6-8 | 乙腈 | 金标(HPLC/4L) | 4 | 瓶 | 是 |
| 6-9 | 沙门氏菌O多价血清 | 2ml/支 | 4 | 瓶 | 是 |
| 6-10 | 色谱柱 | Beh C18 1.7 µm, 2.1 mm × 100 mm | 2 | 根 | 是 |
| 6-11 | 色谱柱 | hilic 1.7µm, 2.1 mm × 100 mm | 2 | 根 | 是 |
| 6-12 | 液相色谱柱 | ZORBAX SB-C18 5µm 4.6×250mm | 1 | 根 | 是 |
| 6-13 | 色谱柱 | F5 250 x 4.6 mm | 1 | 根 | 是 |
| 6-14 | 色谱柱 | T3、2.1×100mm；1.8μm（供Waters色谱仪使用） | 1 | 根 | 是 |
| 6-15 | 空心阴极灯（包括铜锌） | 个 | 1 | 个 | 是 |
| 6-16 | 空心阴极灯（氘灯） | 个 | 1 | 个 | 是 |
| 6-17 | GHP滤膜 | 0.2μm/13mm 1000个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 6-18 | 标液瓶 | （100ml） | 100 | 个 | 是 |
| 6-19 | 液相样品瓶（含盖、预切口） | 1.5 ml  （100个/盒） | 10 | 盒 | 是 |
| 6-20 | 内衬管 | 250μl 100个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 6-21 | 封口膜 | 10.2cm×38.1M/卷 | 2 | 卷 | 是 |
| 6-22 | 沙门氏菌检测用生化鉴定卡GN卡 | 20张/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 6-23 | 梅里埃BCL生化鉴定卡 | 20张/盒 | 3 | 盒 | 是 |
| 6-24 | 无菌稀释管套件 | 1根/包 | 40 | 包 | 是 |
| 6-25 | 铜 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-26 | 锌 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-27 | 铅 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-28 | 砷 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-29 | 镉 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-30 | 铬 | 20ml/支 | 8 | 支 | 否 |
| 6-31 | 铁 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-32 | 锰 | 20ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-33 | 呋喃4种 | 100μg/ml 1ml | 2 | 个 | 否 |
| 6-34 | 苏丹红1标准品（乙腈基质） | 100μg/mL、10mL/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-35 | 苏丹红2标准品（乙腈基质） | 100μg/mL、10mL/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-36 | 苏丹红3标准品（乙腈基质） | 100μg/mL、10mL/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-37 | 苏丹红4标准品（乙腈基质） | 100μg/mL、10mL/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| ★6-38 | 22种β受体激动剂混标 | 混标 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-39 | 0.1mol/L盐酸 | 1000mL/瓶 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-40 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-41 | 75%酒精 | 500mL/瓶 | 50 | 瓶 | 否 |
| 6-42 | 丙酮 | HPLC  4L | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-43 | 正己烷 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-44 | 异丙醇 | 500ml/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-45 | 碱性蛋白酶 | 500mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-46 | 无水乙醇 | 500ml/瓶,  分析纯 | 50 | 瓶 | 否 |
| 6-47 | 氢氧化钠 | 500g/瓶  分析纯 | 50 | 瓶 | 否 |
| 6-48 | 硫酸 | 500mL/瓶,  优级纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-49 | 硼酸 | 500g/瓶,  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-50 | 草酸 | 500g/瓶,  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-51 | 氨水 | 500mL/瓶,  分析纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-52 | 硫脲 | 500g/瓶,  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-53 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶,  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-54 | 硝酸 | 500mL/瓶,  优级纯 | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-55 | 盐酸 | 500mL/瓶,  分析纯 | 15 | 瓶 | 否 |
| 6-56 | 盐酸 | 500mL/瓶,  优级纯 | 15 | 瓶 | 否 |
| 6-57 | 0.85%无菌生理盐水 | 9mL/支×20支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 6-58 | 0.85%无菌生理盐水 | 225mL/支×10支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 6-59 | 0.85%无菌生理盐水 | 500mL/瓶 | 10 | 瓶 | 否 |
| 6-60 | 庚烷磺酸钠 | 25g/瓶,  优级纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-61 | 三氟乙酸 | 500mL/瓶,  优级纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-62 | 硼氢化钠 | 500g/瓶,  分析纯 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-63 | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 3 | 瓶 | 否 |
| 6-64 | 缓冲蛋白胨水 | 250g/瓶 | 3 | 瓶 | 否 |
| 6-65 | 氯化镁孔雀绿增菌液 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-66 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-67 | 亚硫酸铋琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-68 | 沙门氏菌显色培养基 | 25g/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-69 | 胆硫乳琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-70 | 沙门氏菌H多价血清 | 1ml/支 | 4 | 支 | 否 |
| 6-71 | 高盐察氏培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-72 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-73 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-74 | 乳糖发酵培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-75 | LST肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-76 | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-77 | 革兰氏染色套装 | 10mL×4 | 4 | 套 | 否 |
| 6-78 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-79 | 气体（氮气等） | / | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-80 | 气体（高纯氦气） | / | 3 | 瓶 | 否 |
| 6-81 | 气体（氩气） | / | 5 | 瓶 | 否 |
| 6-82 | 气体（乙炔气） | / | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-83 | HLB净化柱 | 200mg/6mL  30支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 6-84 | MCX净化柱 | 60mg/3mL  50支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 6-85 | 一次性离心管 | 50ml（棕色）  25个/包 | 15 | 包 | 否 |
| 6-86 | 一次性离心管 | 2ml 1000个/包 | 6 | 包 | 否 |
| 6-87 | 微孔滤膜0.45μm | 0.45μm 100个/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 6-88 | 注射器 | 1ml 100支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 6-89 | 注射器 | 2ml 100支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 6-90 | 注射器 | 5ml 100支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 6-91 | 注射器 | 10ml 100支/盒 | 2 | 盒 | 否 |
| 6-92 | 一次性滴管 | 3ml 100支/包 中速 | 50 | 包 | 否 |
| 6-93 | 滤纸 | 15cm 定量中速 | 20 | 盒 | 否 |
| 6-94 | 碳素口罩 | 50个/盒 | 50 | 盒 | 否 |
| 6-95 | 高级别防护口罩 | P95 | 50 | 个 | 否 |
| 6-96 | 丁腈 手套（S、M/L） | 100只/盒 | 50 | 盒 | 否 |
| 6-97 | PE塑料手套 | 100只/包 | 20 | 包 | 否 |
| 6-98 | 进样瓶（棕色+带盖+切口） | 9mm口径 2ml带刻度 100个/套 | 40 | 盒 | 否 |
| 6-99 | 标准品储存瓶(棕色） | 50ml 100个/套 | 2 | 套 | 否 |
| 6-100 | 定性滤纸 | 15cm中速 | 20 | 盒 | 否 |
| 6-101 | 氟电极 | PF-2-01 | 1 | 个 | 否 |
| 6-102 | 塑料盆 | 直径60cm | 5 | 个 | 否 |
| 6-103 | 耐高温手套 | L号 | 12 | 副 | 否 |
| 6-104 | 耐高温乳胶垫 | 18×18cm | 10 | 个 | 否 |
| 6-105 | 长硅胶手套 | M号 | 10 | 副 | 否 |
| 6-106 | 洗耳球 | 中号 | 10 | 个 | 否 |
| 6-107 | 无菌纸 | 280抽/包 | 10 | 包 | 否 |
| 6-108 | 砷进液管 | ф15x100mm 250支/包 | 10 | 包 | 否 |
| 6-109 | 砷进样针 | 5支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 6-110 | 记号笔 | 12支/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 6-111 | 签字笔 | 10支/盒 | 11 | 盒 | 否 |
| 6-112 | 燕尾夹 | 15mm 60只/盒 | 20 | 盒 | 否 |
| 6-113 | 烧杯 | 500ml（玻璃） | 20 | 个 | 否 |
| 6-114 | 量筒 | 1000ml（玻璃） | 20 | 个 | 否 |
| 6-115 | 2000ml（玻璃） | 10 | 个 | 否 |
| 6-116 | 50ml（玻璃） | 5 | 个 | 否 |
| 6-117 | 100ml（玻璃） | 10 | 个 | 否 |
| 6-118 | 500ml（玻璃） | 20 | 个 | 否 |
| 6-119 | 1000ml(塑料） | 5 | 个 | 否 |
| 6-120 | 2000ml（塑料） | 5 | 个 | 否 |
| 6-121 | 容量瓶（透明、玻璃） | 10ml | 5 | 个 | 否 |
| 6-122 | 容量瓶（棕色、玻璃） | 25ml | 5 | 个 | 否 |
| 6-123 | 50ml | 5 | 个 | 否 |
| 6-124 | 100ml | 5 | 个 | 否 |
| 6-125 | 250ml | 10 | 个 | 否 |
| 6-126 | 水分皿 | 50×30mm | 50 | 个 | 否 |
| 6-127 | 锥形瓶(磨口） | 500ml | 5 | 个 | 否 |
| 6-128 | 玻璃棒 | 6×300mm | 20 | 个 | 否 |
| 6-129 | 玻璃漏斗 | 75mm | 20 | 个 | 否 |
| 6-130 | 坩埚（陶瓷） | 50ml | 100 | 个 | 否 |
| 6-131 | 一次性无菌培养皿 | 90mm、10个/包、50包/箱 | 3 | 箱 | 否 |
| 6-132 | 121℃灭菌指示卡 | 100条/包 | 2 | 包 | 否 |
| 6-133 | 带滤膜无菌均质袋（可侧面撕开） | 50个/包 10包/箱 | 1 | 箱 | 否 |
| 6-134 | 一次性无菌涂布棒（三角形） | 10支/包 | 9 | 包 | 否 |
| 6-135 | 医用胶布 | 1卷/盒 | 3 | 盒 | 否 |
| 6-136 | 一次性无菌接种环 | 10μl 10支/包 | 20 | 包 | 否 |
| 6-137 | 菌种保藏管 | 2 mL/支 50支/盒 | 1 | 盒 | 否 |
| 6-138 | 金霉素试剂盒 | 96孔 | 3 | 盒 | 否 |
| 6-139 | 土霉素试剂盒 | 96孔 | 3 | 盒 | 否 |
| 6-140 | 呋喃类药物试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 6-141 | 呕吐毒素试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 否 |
| 6-142 | 黄曲霉毒素试剂盒 | 96孔 | 6 | 盒 | 否 |
| 6-143 | 赭曲霉毒素试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 否 |
| 6-144 | 玉米赤霉烯酮试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 否 |
| 6-145 | T-2毒素试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 否 |
| 6-146 | 伏马毒素试剂盒 | 96孔 | 4 | 盒 | 否 |
| 6-147 | 牛羊源性成分二重荧光检测试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 6-148 | 氯霉素试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 6-149 | 三聚氰胺酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 6-150 | 洗涤剂 | 500g/瓶 | 10 | 瓶 | 否 |
| 6-151 | 洗手液 | 500g/瓶 | 20 | 瓶 | 否 |
| 6-152 | 洗衣液 | 3kg/瓶 | 10 | 瓶 | 否 |
| 6-153 | 清洁布 | 30cm×40cm | 20 | 个 | 否 |
| 6-154 | 清洁拖把 | 旋转沥水 | 5 | 个 | 否 |
| 6-155 | 卫生纸 | 12卷/包 | 50 | 包 | 否 |
| 6-156 | 抽纸 | 200抽/包 | 50 | 包 | 否 |
| 6-157 | 垃圾袋 | 黑色50个/卷 宽30cm加厚 | 200 | 卷 | 否 |
| 6-158 | 垃圾桶 | 金属网 15L | 20 | 个 | 否 |
| 6-159 | 废液桶（25L) | （25L) | 15 | 个 | 否 |
| 6-160 | 喹乙醇标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-161 | 喹烯酮标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-162 | 金霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-163 | 土霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-164 | 克仑特罗标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-165 | 沙丁胺醇标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-166 | 莱克多巴胺标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-167 | 齐帕特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-168 | 氯丙那林标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-169 | 特布他林标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-170 | 西马特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-171 | 西布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-172 | 马布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-173 | 溴布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-174 | 班布特罗标准品 | 50mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-175 | 克仑普罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-176 | 妥布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-177 | 利托君标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-178 | 沙美特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-179 | 喷布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-180 | 马喷特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-181 | 福莫特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-182 | 苯乙醇胺A标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-183 | 异克舒令标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-184 | 克伦塞罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-185 | 拉贝特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-186 | 氯霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-187 | 孔雀石绿标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-188 | 己烯雌酚标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-189 | 氟苯尼考标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-190 | 莫能菌标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-191 | 二硝托胺标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-192 | 氯羟吡啶标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-193 | VA乙酸酯标准品 | 100mg/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-194 | 维生素D3标准品 | 100mg/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-195 | 维生素E(dl-a-生育酚)标准品 | 100mg/瓶 | 3 | 瓶 | 否 |
| 6-196 | 维生素E(dl-a-生育酚乙酸酯标准品 | 100mg/瓶 | 3 | 瓶 | 否 |
| 6-197 | 维生素B1（硝酸硫铵）标准品 | 100mg/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-198 | 维生素B2标准品 | 100mg/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-199 | 维生素B6标准品 | 100mg/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-200 | 维生素B12标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-201 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 25μg/ml 1 ml升/瓶 | 4 | 瓶 | 否 |
| 6-202 | 玉米赤霉烯酮标准品 | 5mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-203 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 | 50μg/ml 1.2ml | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-204 | T-2毒素标准品 | 100μg/ml 1.2ml | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-205 | 赭曲霉毒素标准品 | 50μg/ml 1ml | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-206 | 伏马毒素标准品 | 50μg/ml 1.2ml | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-207 | 三聚氰胺标准品标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 个 | 否 |
| 6-208 | 一次性离心管  （透明） | 50ml 25个/包 | 200 | 包 | 否 |
| 6-209 | 15ml 50个/包 | 50 | 包 | 否 |
| 6-210 | 一次性吸头 | 10 ml 100支/包 | 10 | 包 | 否 |
| 6-211 | 5 ml 20支/包 | 10 | 包 | 否 |
| 6-212 | 1 ml 500个/包 | 10 | 包 | 否 |
| 6-213 | 300μl 1000个/包 | 5 | 包 | 否 |
| 6-214 | 200 μl 1000个/包 | 5 | 包 | 否 |
| 6-215 | 100 μl 1000个/包 | 5 | 包 | 否 |
| 6-216 | 黄曲霉毒素B2标准品 | 25μg/ml 1.2ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-217 | 黄曲霉毒素G1标准品 | 25μg/ml 1.2ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-218 | 黄曲霉毒素G2标准品 | 25μg/ml 1.2ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-219 | 卡巴氧标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-220 | 乙酰甲喹标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-221 | 喹乙醇、喹烯酮、卡巴氧、乙酰甲喹混标 | 100μg/ml 1.0ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-222 | L-赖氨酸盐酸盐标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 6-223 | DL-蛋氨酸标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |

**子项目7：北京市兽用抗菌药使用减量化行动-饲料环节**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 7-1 | 甲醇 | 金标(HPLC/4L)/瓶 | 8 | 瓶 | 是 |
| 7-2 | 乙腈 | 金标(HPLC/4L)/瓶 | 6 | 瓶 | 是 |
| 7-3 | 乙酸铵 | 质谱级 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 是 |
| 7-4 | 甲酸铵 | 质谱级 500g/瓶 | 2 | 瓶 | 是 |
| 7-5 | 甲酸 | 质谱级 50ml/瓶 | 2 | 瓶 | 是 |
| 7-6 | Luna Omega Polar C18色谱柱 | 5μm 250×4.6mm | 1 | 根 | 是 |
| 7-7 | Eclipse Plus C18色谱柱 | 5μm 250× 4.6mm | 2 | 根 | 是 |
| 7-8 | Polar C18色谱柱 | 2.6μm 150× 4.6mm | 1 | 根 | 是 |
| 7-9 | 液相样品瓶（含盖、预切口） | 1.5 ml  100个/盒 | 5 | 盒 | 是 |
| 7-10 | 内衬管 | 250μl 100个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 7-11 | GHP滤膜 | 0.2μm/13mm 1000个/包 | 2 | 包 | 是 |
| 7-12 | 呋喃4种标准品 | 100μg/ml 1ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-13 | 150种药物混标（兽药混标溶液） | 浓度10ppm  每套含150种 | 3 | 套 | 否 |
| 7-14 | 三氟乙酸 | 色谱级500g/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-15 | 色谱柱 | F5 250 x 4.6 mm | 2 | 根 | 否 |
| 7-16 | HLB净化柱 | 200mg/6mL 30支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 7-17 | MCX净化柱 | 60mg/3mL 50支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 7-18 | 一次性离心管 | 50ml（棕色）  25个/包 | 100 | 包 | 否 |
| 7-19 | 50ml 25个/包 | 200 | 包 | 否 |
| 7-20 | 15ml 50个/包 | 50 | 包 | 否 |
| 7-21 | 2ml  1000个/包 | 5 | 包 | 否 |
| 7-22 | 注射器 | 1ml 100支/盒 | 12 | 盒 | 否 |
| 7-23 | 2ml 100支/盒 | 20 | 盒 | 否 |
| 7-24 | 5ml 100支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 7-25 | 10ml 100支/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 7-26 | 进样瓶（棕色+带盖+切口） | 9mm口径 2ml带刻度 100个/盒 | 25 | 盒 | 否 |
| 7-27 | 微孔滤膜0.45μm | 0.45μm 100个/盒 | 10 | 盒 | 否 |
| 7-28 | 滤纸 | 15cm 定量中速 | 6 | 盒 | 否 |
| 7-29 | 医用口罩 | 50个/盒 | 5 | 盒 | 否 |
| 7-30 | 高级别防护口罩 | P95 | 30 | 个 | 否 |
| 7-31 | 丁腈 手套（S、M/L） | 100只/盒 | 20 | 盒 | 否 |
| 7-32 | PE塑料手套 | 100只/包 | 10 | 包 | 否 |
| 7-33 | 金霉素检测酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 7-34 | 土霉素检测酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 7-35 | 氯霉素酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1 | 盒 | 否 |
| 7-36 | 呋喃类原药酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1 | 盒 | 否 |
| 7-37 | 三聚氰胺酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1 | 盒 | 否 |
| 7-38 | 己烯雌酚酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 7-39 | 孔雀石绿酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 2 | 盒 | 否 |
| 7-40 | 恩诺沙星标准品 | 100μg/mL,1mL/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-41 | 诺氟沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-42 | 培氟沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-43 | 环丙沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-44 | 氧氟沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-45 | 沙拉沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-46 | 依诺沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-47 | 洛美沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-48 | 萘啶酸标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-49 | 恶喹酸 标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-50 | 氟甲喹标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-51 | 达氟沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-52 | 双氟沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-53 | 奥比沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-54 | 司帕沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-55 | 氟罗沙星标准品 | 100μg/mL,1mL | 2 | 个 | 否 |
| 7-56 | 一次性吸头 | 10 ml 100支/包 | 50 | 包 | 否 |
| 7-57 | 5 ml 20支/包 | 50 | 包 | 否 |
| 7-58 | 1 ml 500个/包 | 50 | 包 | 否 |
| 7-59 | 300μl 1000个/包 | 10 | 包 | 否 |
| 7-60 | 200 μl 1000个/包 | 10 | 包 | 否 |
| 7-61 | 100 μl 1000个/包 | 10 | 包 | 否 |
| 7-62 | 喹乙醇标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-63 | 喹烯酮标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-64 | 金霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-65 | 土霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-66 | 克仑特罗标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-67 | 沙丁胺醇标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-68 | 莱克多巴胺标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-69 | 齐帕特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-70 | 氯丙那林标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-71 | 特布他林标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-72 | 西马特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-73 | 西布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-74 | 马布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-75 | 溴布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-76 | 班布特罗标准品 | 50mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-77 | 克仑普罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-78 | 妥布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-79 | 利托君标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-80 | 沙美特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-81 | 喷布特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-82 | 马喷特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-83 | 福莫特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-84 | 苯乙醇胺A标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-85 | 异克舒令标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-86 | 克伦塞罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-87 | 拉贝特罗标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-88 | 氯霉标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-89 | 孔雀石绿标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-90 | 己烯雌酚标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-91 | 氟苯尼考标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-92 | 莫能菌标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-93 | 二硝托胺标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-94 | 氯羟吡啶标准品 | 100mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-95 | 卡巴氧标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-96 | 乙酰甲喹标准品 | 10mg/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |
| 7-97 | 喹乙醇、喹烯酮、卡巴氧、乙酰甲喹混标 | 100μg/ml 1.0ml/瓶 | 2 | 瓶 | 否 |

**子项目8：2023年芽孢杆菌分类快速鉴定兽药及饲料中抗生素检测项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品种类 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 |
| 8-1 | 微生物检测棒 | 100只/盒，肾脏中多种抗生素检测棒 | 6 | 盒 | 是 |
| 8-2 | 氯霉素标准品 | 100μg/ml,  1ml/支 | 2 | 支 | 是 |
| 8-3 | 氟苯尼考标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-4 | 磺胺二甲嘧啶标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-5 | 磺胺间甲氧嘧啶标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-6 | 磺胺甲噁唑标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-7 | 磺胺间二甲氧嘧啶标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-8 | 磺胺喹恶啉标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-9 | 恩诺沙星标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-10 | 盐酸土霉素标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-11 | 盐酸四环素标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-12 | 盐酸金霉素标准品 | 250mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-13 | 强力霉素标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-14 | 地塞米松标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-15 | 洛美沙星标准品 | 0.1g/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-16 | 培氟沙星标准品 | 0.1g/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-17 | 氧氟沙星标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-18 | 诺氟沙星标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-19 | 青霉素G钾盐标准品 | 100mg/瓶，  带证书 | 2 | 瓶 | 是 |
| 8-20 | 柠檬酸 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-21 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-22 | 乙酸铵 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-23 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-24 | 磷酸氢二钾 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-25 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-26 | 二甲亚砜 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-27 | 草酸 | 500g/瓶，  分析纯 | 30 | 瓶 | 否 |
| 8-28 | 定性滤纸 | 100个/盒，12.5cm | 30 | 盒 | 否 |
| 8-29 | 离心管 | 100支/包,1.5ml | 20 | 包 | 否 |
| 8-30 | 离心管 | 100支/包,2.0ml | 20 | 包 | 否 |
| 8-31 | 塑料吸管 | 500支/包,3ml | 60 | 包 | 否 |
| 8-32 | 一次性注射器 | 100支/包,1ml | 30 | 包 | 否 |
| 8-33 | 乳胶手套 | 100支/盒,S号 | 25 | 盒 | 否 |
| 8-34 | 乳胶手套 | 100支/盒，M号 | 26 | 盒 | 否 |
| 8-35 | 离心管 | 50个/盒，100ml带盖 | 20 | 盒 | 否 |
| 8-36 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 50 | 瓶 | 否 |
| 8-37 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | 40 | 瓶 | 否 |
| 8-38 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 50 | 瓶 | 否 |
| 8-39 | 大豆蛋白胨 | 250g/瓶，用于细菌的培养、分离、增殖、鉴定。以及无菌实验培养基，厌氧菌培养基等细菌生化特性实验用培养基的配置。 | 40 | 瓶 | 否 |
| 8-40 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 40 | 瓶 | 否 |
| 8-41 | 酵母粉 | 250g/瓶 | 40 | 瓶 | 否 |
| 8-42 | 脱脂奶粉 | 250g/瓶 | 40 | 瓶 | 否 |
| 8-43 | 抗生素提取试剂 | BΜF-FEED-EXT，参数：适合动物源性产品多种抗生素提取，提取液直接用于检测 | 20 | 瓶 | 否 |
| 8-44 | 细菌保存培养基 | 250g/瓶，用于嗜热脂肪芽孢杆菌菌种保存 | 160 | 瓶 | 否 |
| 8-45 | 检定培养基 | 250g/瓶，由硝酸钾、氯化钙、硫酸镁、磷酸盐等组成，硝酸钾工作浓度为2575.5mg/L、硫酸镁工作浓度为246.5mg/L、硝酸铵工作浓度为720mg/L。该试剂特点是维生素含量较高，经高压灭菌，为无菌溶液 | 260 | 瓶 | 否 |